AI健康筛查系统设备需求参数

一、技术参数
1、电源规格 AC 220V 50/60Hz，

2、额定功率 5000mAh

3、屏幕规格 55 寸

4、分辨率 1920*1080

5、摄像头 4K AI 摄像头

6、检测部位 面部、胸部

7、检测参数 呼吸、血氧、心率、血压、血糖

8、评估项目 8 项，包含长期压力、恢复指数、机能活性度、心律不齐

9、房颤、心肌缺血、心衰、心脏骤停

10、风险报告 15 项风险评估，输出综合评分

11、产品尺寸 185.5X75X3cm

12、包装尺寸 200X85X16cm

13、重量 ≈48kg 

14、重量（含包装箱） ≈65kg

15、外壳 铝型材和五金稳固设计

16、颜色 黑色+白色铝合金边框

17、安全认证 3C

二、具备功能

AI健康筛查系统，通过AI医学大模型分析，实时监测心率、血氧、呼吸率、脉搏等生命体征数据和情绪、放松、紧张、疲劳等心理状态，90S可对心动过速/过缓、压力、低血氧、高血压、低血压、心血管、糖尿病、血管硬化、心律不齐、心衰、房颤、心肌缺血、心脏聚停等人体健康风险进行筛查和量化评估。

