AI健康筛查系统设备需求参数

一、技术参数
1、电源规格：AC 220V 50/60Hz
2、额定功率：≤5000mAh

3、屏幕规格：≥55 寸

4、分辨率：高分辨率
5、摄像头：高清
6、检测部位：面部、胸部

7、检测参数：呼吸、血氧、心率、血压、血糖

8、评估项目8项：包含长期压力、恢复指数、机能活性度、心律不齐、房颤、心肌缺血、心衰、心脏骤停

9、风险报告：不少于15项风险评估，输出综合评分

10、外壳：铝型材和五金稳固设计

11、安全认证：3C认证
二、具备功能

AI健康筛查系统，通过AI医学大模型分析，实时监测心率、血氧、呼吸率、脉搏等生命体征数据和情绪、放松、紧张、疲劳等心理状态，可对心动过速/过缓、压力、低血氧、高血压、低血压、心血管、糖尿病、血管硬化、心律不齐、心衰、房颤、心肌缺血、心脏聚停等人体健康风险进行筛查和量化评估。

