外科综合楼中央空调主机保养服务参数

- 设备基础参数

- 1、品牌：格力，生产日期，2018年11月

- 2、螺杆式冷水机组：型号LSBLG1200H/Nb、制冷量1200KW、额定电压380V 3～、额定频率50Hz、制冷输入功率195KW、制冷剂名称及注入量R134a(180+180kg)。

- 3、螺杆式压缩机：产品型号LG790/Nb、额定电压380V 3N～、

- 容积流量750m³/h、最高工作压力2.5Mpa、制冷剂R134a。

- 4、油分离器LSBLG680HENb：产品编号YF18-11-009、设计压力3.0Mpa、容积0.15m³、压力容器类别Ⅱ、耐压试验压力3.45MPa、容器净重290kg。

- 5、卧式壳管式冷凝器WN1390S/C1:产品编号W18-11-001、压力器类别Ⅱ、设计压力1.6Mpa、耐压试验压力2.Mpa、容器净重1732kg。

- 二、设备维保服务内容及要求

- 1、按中央空调主机保养相关要求保养，包括更换冷冻油、油过滤器、干燥过滤器等。

- 2、维保公司必须持有国家应急管理部门颁发的“特种作业操作证”制冷与空调设备安装修理操作证等相关证件。

- 3、提供报价单一份，包含更换设施内容、数量、人工、税费、质保等。