升级医院电子影像系统功能及要求

- 通过建设1个影像云平台、1个影像云存储资源池、专线网络，实现影像存储、影像互联互通、影像信息共享，远程会诊、影像诊断、检查协作、电子胶片、智能影像、等应用。

- 云影像存储及归档系统、云PACS系统、综合业务管理平台、数字影像服务系统，通过安全有效管理检查检验数据，实施严密的权限管理和数据清洗、切割策略，满足医疗数据对安全性、隐私性的严苛要求；在确认病人身份后，对同一病人在不同医疗机构、不同例次检查的数据进行归并，满足合法的临床应用请求，并响应政府大数据分析应用需要。

三、通过信息化和智能化的技术，快速高效的提升全区域影像医生诊断水平，并能通过分析各医疗机构存储和传输的影像数据，按照标准将数据及检查报告进行抽查、分类，退回不合格的影像数据及报告，提升全区域影像医生诊断水平、诊断报告和检查数据的质量。

四、患者影像服务中心可以将数量巨大的、不易准确把握的影像数据简化为直观、易把握的原始影像，并以符合DICOM标准的方式进行存储、浏览并提供报告，微信等方式保存及分享，患者或家属可通过登记的手机号码获得验证码，通过网站、广西医保APP、广西医保小程序查看检查报告、云胶片及调阅原始检查数据，或扫描报告上的二维码进入浏览、归集到个人独立的影像云空间。通过患者影像服务中心，可以实现影像信息无胶片化、电子化，也可以通过患者数字影像服务系统进行图文报告；实现胶片按需打印，在病人取影像报告时，根据病人实际需求，将电子胶片进行打印传输，减少不必要的打印；实现胶片的系统管理，对胶片打印、调阅过程进行监控、记录和管理。

五、可以基于全区海量影像数据，通过清洗、隐私加密等手段建立本地常发病的病种数据库，通过图像识别、数据挖掘、特征提取、深度学习等领先技术与医学影像跨界融合以病灶标注并进行量化分析、统计及归类，形成本地化AI影像诊断机制，建立本地病种数据库，从而大幅提升本区域疾病诊断效率和准确率，并为本地常见病预防、诊断等工作提供便利。