- 项目信息及服务内容：      内科综合楼电梯信息：

| 梯号 | 楼号 | 产品名称 | 产品型号 | 层/站/门 (扶梯提升高度) | 台量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机房 病床电梯 | YT1,YT4 | 沃克斯迅达 | VB1600/1.75-VVVF | 20/20/20 | 2 |
| 有机房 病床电梯 | YT2,YT3 | 沃克斯迅达 | VB1600/1.75-VVVF | 19/19/19 | 2 |
| 有机房 乘客电梯 | KT1~KT3 | 沃克斯迅达 | VE1350/1.75-VVVF | 19/19/19 | 3 |
| 有机房 乘客电梯 | KT4 | 沃克斯迅达 | VE1000/1.75-VVVF | 20/20/20 | 1 |

- 二、相关技术要求：

1、维保方应按特种设备安全技术规范(TSG T5001 )

《电梯使用管理与维护保养规则》的规定对电梯进行日常巡查维修保养，必须落实巡查、维保、检测各个环节，做好电梯的养护、保养和运行管理工作，保证各电梯性能良好、运行正常。

2、维保方应制定应急措施和救援预案，每半年至少针对本单位维保的不同类别(类型)电梯进行一次应急演练;维保方须协助使用单位制定电梯的安全管理制度和应急救援预案;

3、维保方应设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员30分钟内抵达所维保电梯所在地实施现场救援。维保人员须取得电梯维修特种设备作业证书。

4、维保方对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录;建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案，档案及时提交招标方存档;

5、维保期内电梯维修保养发生的配件、易损件的维修、更换、调换，一律由维保方负责，维保方须保证产品质量符合规定要求。

6、维保方应购买电梯意外责任险，维保期内因电梯故障导致电梯使用人、乘客发生意外伤亡事故的，一律由维保方负责赔偿。

7、维保方须及时做好电梯的养护、保养和检测工作的相关记录，保证技术资料、原始记录齐全，并按时提交招标方存档。

8、电梯日常维护保养期限:

乙方依据《电梯日常维护保养规则》严格执行月度、季度、半年及年度定期对电梯进行维护保养工作。

9、电梯日常维护保养内容:

乙方依据《电梯日常维护保养规则》对电梯进行维护保养工作。维护保养工作完成后交甲方相关负责人对保养单进行签字确认后存档。

10、电梯年度定期自检:

10.1维保方依据《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》严格执行电梯年度定期自检。乙方在电梯安全检验合格有效期届满前一个月对电梯进行自检，并出具年度自检报告，经甲方签字确认，并向当地质量技术监督局检验检测机构申报电梯年检。10.2维保方负责按期向质量技术监督局检验检测机构申报电梯年检并进行组织工作，确保维保电梯通过年检并取得新一年度的《电梯准用证》，维保方承担年检费费用，费用包含在报价中。

11、按照甲方要求，对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

12、维保期结束，需提前一个月做好维保项目移交手续。