合浦县人民医院新建后勤综合楼项目机电设备采购需求

- 一、项目概况

- 后勤楼项目建设规模及主要建设内容：新建1栋后勤综合楼，建筑占地面积1178.51m²，总建筑面积8023.15m²；建筑层数：地上6层；建筑高度：23.70m；配套室外给排水、道路和非机动车停车位等。

- 采购需求(该批设备为建设项目财政不评审的设备)

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 智能化工程-机电（监控摄像设备） | 半球彩色摄像机(带入侵报警功能) 规格:400W+30米红外POE型 安装方式:吸顶安装 | 台 | 2 |  |
|  |  | 枪型彩色摄像机(带入侵报警功能) 规格:400W+30米红外POE型 安装方式:吸顶安装 | 台 | 33 |  |
| - 2 | - 给排水工程-机电 | 成品玻璃钢化粪池 BZHC-10A-I，有效容积40立方米 | 座 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢成品水箱 型号、规格:有效容积35立方米7000*5000*1500,基础高度600 | 个 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢成品水箱 型号、规格:有效容积9立方米4000*4000*1500,基础高度600 | 个 | 1 |  |
|  |  | 冷水系统变频加压设备 型号、规格:Q=24m3/h，H=15m，P=3kW,配500L稳流罐 | 套 | 1 |  |
|  |  | 紫外线消毒器 N=0.5KW | 台 | 2 |  |
|  |  | 水箱自洁消毒器WTS-2A1 安装参02SS104 | 台 | 4 |  |
|  |  | 变频给水设备 设备名称:热水系统变频加压设备 型号、规格:Q=8m3/h,H=10m,P=1.5kW | 套 | 2 |  |
|  |  | 空气源热泵机组配套水泵 型号:Q=8m3/h,H=13m,P=1.5kW | 台 | 2 |  |
|  |  | 太阳能循环水泵 功率:Q=8m3/h,H=10m,P=1.5kW | 台 | 2 |  |
|  |  | 空气源热水机组 制热量80kW，输入功率18.52KW，KRS-800X/R2 | 组 | 1 |  |
| - 3 | - 设备总价（含安装费用及税费） |  |  |  |  |