2026年度拟更换外科综合楼、5号楼初效、中效、高效滤网明细及相关要求

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效 | 595*495*48 | 个 | 16 | G4/双面护网 |
| 2 | 初效 | 595*595*48 | 个 | 8 | G4/双面护网 |
| 3 | 初效 | 590*290*46 | 个 | 56 | G4/双面护网 |
| 4 | 初效 | 590*590*46 | 个 | 40 | G4/双面护网 |
| 5 | 初效 | 590*490*46 | 个 | 72 | G4/双面护网 |
| 6 | 初效 | 490*490*46 | 个 | 16 | G4/双面护网 |
| 7 | 初效 | 490*290*46 | 个 | 28 | G4/双面护网 |
| 8 | 初效 | 290*290*46 | 个 | 4 | G4/双面护网 |
| 9 | 初效 | 590*290*21 | 个 | 12 | G4/双面护网 |
| 10 | 中效袋式 | 595*495*200 | 个 | 8 | 铝框/F8 |
| 11 | 中效袋式 | 495*295*200 | 个 | 4 | 铝框/F8 |
| 12 | 中效袋式 | 590*290*350 | 个 | 28 | 铝框/F8 |
| 13 | 中效袋式 | 590*590*350 | 个 | 20 | 铝框/F8 |
| 14 | 中效袋式 | 590*490*350 | 个 | 36 | 铝框/F8 |
| 15 | 中效袋式 | 490*490*350 | 个 | 8 | 铝框/F8 |
| 16 | 中效袋式 | 490*290*350 | 个 | 14 | 铝框/F8 |
| 17 | 中效袋式 | 290*290*350 | 个 | 2 | 铝框/F8 |
| 18 | 中效袋式 | 590*290*200 | 个 | 6 | 铝框/F8 |
| 19 | 高效 | 610*305*292 | 个 | 47 |  |
| 20 | 高效 | 484*484*96 | 个 | 10 |  |
| 21 | 高效 | 1080*484*69 | 个 | 28 |  |
| 22 | 高效 | 610*300*300 | 个 | 3 |  |

- 基本要求：滤网性能满足中央空调使用要求及空气环境检测要求。

- 商务要求：

- 服务期：1年

- 安装地点及要求：采购人指定