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	序号
	项目名称
	单位
	数量
	规格型号
	参数

	A.自动门

	1
	智能栅栏门
	个
	1
	DS-K3AJ305L/Dm14
	1、开门方式可通过遥控器、按钮、刷卡、人脸组件等方式控制广告门开关
2、支持开、关门速度,减速角度、加速度调节
3、支持关门力度、开门保持时间调节
4、通道宽度870-1400mm可调
5、标配出货无雷达,遥控器出货标

	B.智能卡设备

	1
	一卡通控制器
	台
	1
	WG2000
	1、通讯方式:TCP/IP网络型
2、控制门数:双门
3、可接读头:2
4、存储注册卡:2万
5、储存记录数:10万

	2
	智能读卡器
	台
	2
	IC
	

	3
	读卡立柱
	条
	2
	1.2M
	1.2高

	4
	补缺护栏
	米
	3
	1.2M
	1.2—1.5高

	C.电路材料

	1
	护套线
	米
	50
	RVV2*1.0
	

	2
	超五类室外网线
	米
	50
	4*2*0.50
	

	3
	护套线
	米
	50
	RVV4*1.0
	

	4
	PVC25/线管
	米
	50
	PVC20
	

	D.施工及机械

	1
	施工
	项
	1
	
	



