| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.自动门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能栅栏门 | 个 | 1 | DS-K3AJ305L/Dm14 | 1、开门方式可通过遥控器、按钮、刷卡、人脸组件等方式控制广告门开关 2、支持开、关门速度,减速角度、加速度调节 3、支持关门力度、开门保持时间调节 4、通道宽度870-1400mm可调 5、标配出货无雷达,遥控器出货标 |
| B.智能卡设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一卡通控制器 | 台 | 1 | WG2000 | 1、通讯方式:TCP/IP网络型 2、控制门数:双门 3、可接读头:2 4、存储注册卡:2万 5、储存记录数:10万 |
| 2 | 智能读卡器 | 台 | 2 | IC |  |
| 3 | 读卡立柱 | 条 | 2 | 1.2M | 1.2高 |
| 4 | 补缺护栏 | 米 | 3 | 1.2M | 1.2—1.5高 |
| C.电路材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护套线 | 米 | 50 | RVV2*1.0 |  |
| 2 | 超五类室外网线 | 米 | 50 | 4*2*0.50 |  |
| 3 | 护套线 | 米 | 50 | RVV4*1.0 |  |
| 4 | PVC25/线管 | 米 | 50 | PVC20 |  |
| D.施工及机械 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工 | 项 | 1 |  |  |

设备清单：