## 服务内容及清单
《合浦县人民医院2026年度医用计量器具检测服务项目内容及报价表》
序号 | 器具名称 | 数量 | 是否强检 | 检测单价（元） | 检测金额（元）
1 | 婴儿培养箱 | 11
2 | 医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源 | 2 | 是
3 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 5 | 是
4 | 医用诊断X射线辐射源（牙片机） | 1 | 是
5 | 医用诊断X射线辐射源（C臂） | 1 | 是
6 | 医用数字摄影（DR）系统X射线辐射源 | 4 | 是
7 | 医用数字摄影(DR)系统X射线辐射源 | 1 | 是
8 | 医用乳腺X射线辐射源 | 1 | 是
9 | 医用离心机 | 9
10 | 医用冷藏箱 | 21
11 | 医用冷藏冷冻箱 | 4
12 | 医用冷藏冰箱 | 7
13 | 医用低温保存箱 | 4
14 | 医用磁共振成像系统 | 1
15 | 药品阴凉柜 | 2
16 | 氧压力表 | 29
17 | 氧气表 | 1
18 | 压力表 | 1
19 | 血液透析机 | 60
20 | 血型血清专用离心机 | 2
21 | 血小板保存箱 | 1
22 | 血细胞分析仪 | 4
23 | 血库专用离心机 | 1
24 | 新生儿黄疸治疗箱 | 13
25 | 心脏除颤器 | 37
26 | 无创呼吸机 | 23
27 | 微生物恒温培养箱 | 2
28 | 台式血压计 | 6 | 是
29 | 台式高速离心机 | 1
30 | 双通道注射泵 | 53
31 | 数字脑电图机 | 1 | 是
32 | 数显三用恒温水箱 | 2
33 | 数显加热金属浴 | 1
34 | 输液泵 | 175
35 | 生物安全柜 | 4
36 | 全自动医用PCR分析系统 | 6
37 | 全自动血培养系统 | 1
38 | 全自动生化分析仪 | 1
39 | 全自动核酸提取仪 | 2
40 | 尿液分析仪 | 2
41 | 免疫微柱孵育器 | 1
42 | 梅毒旋转仪 | 1
43 | 麻醉机（呼吸部分） | 10
44 | 立式压力灭菌器 | 1
45 | 立式透明门冷藏柜 | 2
46 | 离心机 | 3
47 | 精密压力表 | 4
48 | 洁净工作台 | 1
49 | 急救和转运呼吸机 | 7
50 | 呼吸机 | 81
51 | 恒温循环解冻箱 | 1
52 | 恒温扩增荧光检测仪 | 1
53 | 高速离心机 | 2
54 | 高频电刀 | 14
55 | 非接触式眼压计 | 2 | 是
56 | 二氧化碳细胞培养箱 | 1
57 | 多参数监护仪 | 417 | 是
58 | 电子血压计 | 94 | 是
59 | 电热恒温培养箱 | 2
60 | 低速离心机 | 2
61 | 单通道注射泵 | 314
62 | 超低温冷冻储存箱 | 1
合计 |  | 1465
技术要求： 1.供应商应制定科学、合理的检测方案，安排技术精湛、经验丰富的检测人员，依据计量检定规程、校准规范或其他约定的检测方法准确、及时地完成检测项目，所有计量数据均可溯源至国家计量基准，出具的证书/报告均应获得市场监督管理计量行政部门认可，具有法律效力。 2.医用计量器具包含：强制检定的器具、非强制检定的器具、建议周期校准的器具，其中强制检定类计量器具实行免费检测。 3.医用计量器具检测一年一次。 4.检测的方式:实地检测、部分集中检测、小部分由服务机构取回在其机构检测。 5.供应商对具有计量检定规程的设备，应依据计量检定规程进行检定，出具检定证书；对具有校准规范的设备，应依据校准规范进行校准，出具校准证书；对无计量检定规程或校准规范的设备，应采用国家标准GB/T或行业标准YY等进行检测，并出具检测报告。 6.计量检测周期应尽可能短，减少对临床日常使用的影响，本项目需在15日内完成全部计量检测工作，并及时提供相关检测证书/报告。